- СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

- ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

- НАКАЗ

_____________                               м. Суми                           № ____________

Про встановлення

протипожежного режиму

На виконання пункту 3 розділу ІІ «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014    № 1417 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697 з метою підтримання відповідного рівня пожежної безпеки в Департаменті агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації

НАКАЗУЮ:

1. Встановити в Департаменті агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації відповідний протипожежний режим:

1) заборонити в приміщеннях, на робочих місцях:

куріння

улаштування та експлуатацію тимчасових електромереж

застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок, що пред’являються до переносних (пересувних) електропроводок

застосування для опалення приміщення нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання

користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами

використання непридатних побутових електронагрівальних приладів, а також без негорючих теплоізоляційних підставок;

2) для паління працівників встановити місце біля лівого крила входу в приміщення адміністративного будинку;

3) вогневі роботи на території проводити після письмового розпорядження та оформлення наряду-допуску (додається);

4) шляхи евакуації утримувати вільними, проводити огляд усіх службових приміщень після закінчення робочого дня;

5) заборонити стоянку транспорту на відстані менше 10 м від в’їзних воріт на територію підпорядкованих об’єктів, менше 5 м від пожежних гідрантів;

2

6) переносні вогнегасники розміщувати шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення, або установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби, підставки або на пожежні щити (стенди);

7) обслуговування наявних первинних засобів пожежогасіння проводити відповідно до інструкції з експлуатації, заборонити їх використання не за призначенням;

8) для опалення приміщень, в холодну пору року, застосовувати масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами, які мають справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор;

9) для підігріву води застосовувати електрочайники із закритими нагрівальними елементами, які мають справний індивідуальний електрозахист і терморегулятор.

2. Спеціалісту відділу організації виробництва та маркетингу агропродукції, охорони праці та мобілізаційної роботи Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації     Касяну О.І. цей наказ довести до відома працівників Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління організації виробництва та маркетингу агропродукції Департаменту агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації Турчина П.І.

Директор Департаменту						О.М.Маслак

Провідний інспектор з охорони праці,

цивільного захисту та мобілізаційної роботи

відділу організації виробництва та маркетингу

агропродукції, охорони праці та мобілізаційної

роботи 									О.П.Скороход

Головний спеціаліст-юрисконсульт сектору

врегулювання земельних відносин						В.М.Мельник

Додаток

- НАРЯД-ДОПУСК №__
на виконання тимчасових вогневих робіт

Видано _______________________________________________________________________________________ (посада або кваліфікація старшого виконавця, виконавця робіт, прізвище та ініціали) На виконання робіт _____________________________________________________________________________ (вказати, які вогневі роботи виконуватимуться, їх характер і зміст) Місце проведення робіт _________________________________________________________________________ (ділянка або установка, апарат, приміщення, територія тощо) Час проведення робіт: початок _____________ (час, дата) закінчення _____________ (час, дата) Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки робіт: _________________________________________________ (заходи, які необхідно виконувати під час підготовки об'єкта ______________________________________________________________________________________________ до виконання робіт, під час їх проведення і після закінчення) Особа, відповідальна за пожежну безпеку за місцем проведення робіт: ______________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище та ініціали, підпис, дата) Наряд видано __________________________________________________________________________________ (посада, прізвище та ініціали, підпис особи, яка видала наряд-допуск) "___" ____________ 20__ р. Проведення робіт узгоджено: _____________________________________________________________________ (дата, підпис, прізвище та ініціали, посада; за _______________________________________________________________________________________________ необхідності вказуються додаткові заходи, що необхідно виконати для забезпечення _______________________________________________________________________________________________ пожежної безпеки робіт) Наряд-допуск продовжено до: _____________________________________________________________________ (дата, час, підпис, прізвище та ініціали, посада особи, яка видала наряд) Продовження робіт узгоджено: ____________________________________________________________________ (дата, час, підпис, прізвище та ініціали; при необхідності додаткові вимоги) Інструктаж щодо заходів пожежної безпеки отримав, з переліком протипожежних заходів, що необхідно виконати, ознайомлений: _________________________________________________________________________ (підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт, дата) Роботи закінчено, робоче місце упорядковано до пожежобезпечного стану: _______________________________________________________________________________________________ (час, дата, підпис, прізвище та ініціали виконавця робіт) Пожежобезпечний стан місця, де проводилися вогневі роботи, перевірив: _______________________________________________________________________________________________ (час, дата, підпис, прізвище та ініціали особи, яка відповідає за пожежну безпеку за місцем проведення робіт)